##### Приложение №2

к постановлению Администрации

Остерского сельского поселения

Рославльского района

Смоленской области

от 11.02.2020   №54

Рекомендуемые нормы оснащения первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, квартир и других объектов недвижимости, принадлежащих гражданам

| № п\п | Виды жилых помещений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | квартиры, комнаты | 1.Огнетушитель порошковый или углекислотный, емкостью не менее 2 литров на 100 кв.м. общей площади жилого помещения – 1 ед. 2.Асбестовое одеяло размером 1 кв.м. на квартиру(комнату) | За счет собственника жилого помещения |
| 2. | индивидуальные жилые дома, хозяйственные постройки | 1.Огнетушитель порошковый или углекислотный, емкостью не менее 2 литров на 100 кв.м. общей площади жилого помещения – 1 ед. 2.Бочка с водой не менее 200 литров и 2 ведра 3. Немеханизированный пожарный инструмент: лом, багор, лопата совковая и штыковая, вилы, ящик с песком, комплект для резки электропроводов | За счет собственника жилого помещения |
| 3. | гаражи | 1.Огнетушитель порошковый или углекислотный, емкостью не менее 5 литров на одно машиноместо – 1 ед. 2. Асбестовое покрывало размером 1¦кв. м на одно помещение - 1 единица. 3. Ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой на одно помещение - 1 единица. 4. Трос, буксирная тяга на одну машину - 1 единица | За счет собственника гаража |

Примечание:

1. У каждого индивидуального дома устанавливаются емкость (бочка) с водой объемом не менее 0,2 куб. м и комплектуется двумя ведрами, в том числе ящик с песком объемом 0,5, 1,0 и 3 куб. м (в зависимости от размера дома) и комплектуется совковой лопатой.

2. В каждом жилом доме (квартире) должен быть огнетушитель, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

3. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

4. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не выше 1,5 м.

5. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.