**Информация о качестве питьевой воды по результатам лабораторных испытаний ( 30 июня 2021 года)**

Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области о том, что Рославльским филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»( аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года) были исследованы пробы воды, отобранные из:

артезианской скважины по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с.Остер, ул.Советская;

артезианской скважины, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с.Остер, ул.Строителей, ДПМК ;

артезианской скважины, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Павловка, р-н Мясокомбинат ;

артезианской скважины, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка р-н Зернопродукт ;

артезианской скважины, расположенной по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка, ул.Гагарина .

**Исследованные пробы воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

Пробы воды, отобранные из:

-водопроводной колонки по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с.Остер,ул.Советская, напротив д.15 ;

-водопроводной колонки по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с.Остер, ул.Строителей, д.8 ;

-водопроводной колонки по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка, ул.Калинина,д.36

**Исследованные пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

Пробы воды, отобранные из:

-водоразборного крана по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Павловка,ул.Чехова;

-водоразборного крана по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка, ул.Гагарина

**Исследования пробы воды питьевой централизованного водоснабжения соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».**

(Экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований № 1776 Р-№ 1785 Р от 30 июня 2021 года)