**Информация о качестве питьевой воды по результатам лабораторных испытаний ( 03 июля 2020 года)**

Администрация Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области уведомляет потребителей питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории Остерского сельского поселения Рославльского района Смоленской области о том, что Рославльским филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»( аттестат аккредитации RA.RU.710042 выдан 24 июля 2015 года) были исследованы пробы воды, отобранные из:

Водонапорной башни, расположенной по адресу: **Смоленская область, Рославльский район, с.Остер, ул.Советская;**

артезианской скважины, расположенной по адресу: **Смоленская область, Рославльский район, с.Остер, ул.Строителей ;**

артезианской скважины, расположенной по адресу: **Смоленская область, Рославльский район, д.Павловка ;**

артезианской скважины, расположенной по адресу: **Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка (Зернопродукт) ;**

артезианской скважины, расположенной по адресу: **Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка, ул.Гагарина .**

**Исследованные пробы воды подземного источника централизованного водоснабжения соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.**

Пробы воды, отобранные из:

**-водопроводной сети по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка, ул.Гагарина ;**

**-водопроводной сети по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Козловка, ул.Калинина, 36 ;**

**-водопроводной сети по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с.Остер, ул.Строителей, д.1а ;**

**водопроводной сети по адресу: Смоленская область, Рославльский район, д.Павловка, ул.Чехова.**

**водоразборной колонки по адресу: Смоленская область, Рославльский район, с,Остер,ул.Советская,15**

**Исследованные пробы воды соответствуют действующим государственным санитарным нормам и гигиеническим нормативам: СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» по исследованным показателям.**

(Экспертные заключения и протоколы лабораторных исследований №1235Р-№ 1244Р от 02 июля 2020 года)